Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ___________ 2020 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по водным технологиям водоснабжения и водоотведения (акватроника)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

- Общие сведения

| Совершенствование, автоматизация, безопасность эксплуатации технологических процессов и систем водоснабжения и водоотведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Эксплуатация, проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт оборудования и систем водоснабжения и водоотведения, автоматизация технологических процессов для обеспечения качественного водоснабжения и водоотведения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов |
| Группа занятий: |
| 1330 | Руководители служб и подразделений в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве | 2514 | Программисты приложений |
| 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности | 2152 | Инженеры-электроники |
|  |  | 3114 | Техники-электроники |
|  |  | 3119 | Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 36.00 | Забор, очистка и распределение воды |
| 37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 71.12.11 | Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | 4 | Комплексная проверка технического состояния систем водоснабжения и водоотведения | А/01.4 | 4 |
|  |  |  | Техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения | А/02.4 | 4 |
|  |  |  | Техническое обслуживание механического, пневматического, гидравлического оборудования систем водоснабжения и водоотведения | А/03.4 | 4 |
| В | Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | 5 | Мониторинг и использование данных лабораторного химического и биологического анализа воды | В/01.5 | 5 |
|  |  |  | Управление и автоматизация систем водоснабжения и водоотведения | В/02.5 | 5 |
|  |  |  | Осуществление настройки автоматизированных систем и блоков технологических участков водоснабжения и водоотведения | В/03.5 | 5 |
| С | Предпроектная подготовка, выполнение расчетов и подготовка проектной документации автоматизации систем водоснабжения и водоотведения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов | 6 | Сбор и анализ исходных данных для проектирования автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения | С/01.6 | 6 |
|  |  |  | Выполнение расчетов, выбор программного обеспечения, оборудования, арматуры, подготовка проектной документации систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения | С/02.6 | 6 |
| Д | Обеспечение эксплуатации оборудования автоматизированного управления системами водоснабжения и водоотведения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов | 6 | Комплексная проверка технического состояния автоматизированных и автоматических систем водоснабжения и водоотведения | Д/01.6 | 6 |
|  |  |  | Техническое обслуживание автоматизированных и автоматических систем управления электрооборудованием систем водоснабжения и водоотведения | Д/02.6 | 6 |
|  |  |  | Техническое обслуживание автоматизированных и автоматических систем управления механическим, пневматическим, гидравлическим оборудованием систем водоснабжения и водоотведения | Д/03.6 | 6 |
| E | Руководство структурным подразделением водоснабжения и водоотведения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов | 7 | Организация работ подразделения по автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения | E/01.7 | 7 |
|  |  | 7 | Разработка и экономическое обоснование планов внедрения новой техники и технологий, обеспечивающих модернизацию технологического процесса | E/02.7 | 7 |
|  |  | 7 | Руководство персоналом подразделения организации водоснабжения, водоотведения, очистки стоков, химводоподготовки | E/03.7 | 7 |

III.Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | Код | А | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Техник, техник-технолог, мастер участка |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена по направлению водоснабжения и водоотведения, техносферной безопасности, водопользования и природообустройства, автоматизации Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование в сфере водоснабжения и водоотведения, техносферной безопасности, водопользования и природообустройства, автоматизации |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | При наличии профильного среднего профессионального образования требования к опыту практической работы не предъявляется. При наличии непрофильного среднего профессионального образования стаж работы не менее одного |
| Особые условия допуска к работе | Наличие не менее III группы по электробезопасности (при необходимости) vii Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических осмотров (обследований) viii Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Дополнительные характеристики | - |

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ ii | 3119 | Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы |
| ЕКС iv |  | Техник |
|  |  | Техник-технолог |
|  |  | Мастер участка |
| ОКПДТР v | 26996 | Техник-конструктор |
| ОКСО vi | 2.08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение |
|  | 2.20.02.01 | Техносферная безопасность |
|  | 2.20.02.02 | Водопользование и природообустройство |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Комплексная проверка технического состояния систем водоснабжения и водоотведения | Код | А/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Проведение осмотров технического состояния зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Составление отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Ведение отчетной документации по результатам проверки технического состояния оборудования, предоставление предложений по оптимизации работы систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Проверка исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования, инструментов систем водоснабжения и водоотведения |
| Необходимые умения | Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования сооружений и испытания оборудования систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Диагностировать техническое состояние систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контролировать исправность механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки |
|  | Выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации |
|  | Осуществлять подготовку рабочего места к выполнению задач водоснабжения и водоотведения, соблюдая технику безопасности и нормы охраны здоровья |
|  | Соблюдать функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования и материалов, а также действия при их повреждениях |
| Необходимые знания | Принципы безопасности и защиты окружающей среды и их применение при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии |
|  | Принципы и методы организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроля и управления систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Параметры контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, значения которых обеспечивают качественную работу систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и противопожарной защиты, применяемые в отношении производственного персонала, окружающей среды, оборудования и материалов |
| Дополнительные характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения | Код | А/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Проверка технического состояния электрооборудования системы водоснабжения и водоотведения |
|  | Установка, настройка и регулировка/калибровка электрических систем и датчиков |
|  | Обеспечение функционирования системы электроснабжения |
| Необходимые умения | Производить подключение и отключение электрооборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения |
|  | Определять и исправлять неточности при монтаже и работе электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Идентифицировать различные узлы и детали в системах управления и автоматизации электрооборудования, определять их функциональное назначение |
|  | Производить замену дефектных узлов и деталей в системах управления и автоматизации электрооборудования |
|  | Производить измерения параметров электрооборудования и выполнять анализ их результатов |
|  | Производить подключение электрооборудования, систем автоматизации в соответствии с электрическими схемами, промышленными стандартами и требованиями электробезопасности |
|  | Производить установку, настройку и регулировку/калибровку электрических систем и систем датчиков |
|  | Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов электрооборудования, систем и средств его автоматизации |
| Необходимые знания | Функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию электрооборудования, систем автоматизации и управления, а также действия при их повреждениях |
|  | Схемы подключения электрооборудования, трубопроводов и контрольно-измерительного оборудования, а также техническая документация и руководство по эксплуатации |
|  | Методы и требования защиты при эксплуатации электрических систем |
|  | Опасные факторы, связанные с эксплуатацией электрических систем и электрооборудования, нормы и требования по электробезопасности; |
|  | Методы обнаружения неисправностей электрических сетей и электрооборудования |
|  | Стратегии и методы обеспечения энергосбережения и достижения энергоэффективности |
| Особые условия допуска к работе | Наличие не менее III группы по электробезопасности (при необходимости) Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических осмотров (обследований) Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Дополнительные характеристики | - |
| 3.1.3. Трудовая функция |
| Наименование | Техническое обслуживание механического, пневматического, гидравлического оборудования систем водоснабжения и водоотведения | Код | А/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Проверка технического состояния механического оборудования систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Настройка необходимых технологических параметров |
|  | Обеспечение надежного функционирования механического оборудования |
| Необходимые умения | Осуществлять эффективный ремонт узлов и деталей оборудования систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Осуществлять наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управлять им |
|  | Регулировать и(или) калибровать агрегаты, узлы и системы в соответствии с инструкциями по эксплуатации |
|  | Обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем |
|  | Осуществлять настройку необходимых технологических параметров |
|  | Выявлять источники затрат и определять методы их минимизации |
|  | Определять техническое состояние оборудования, выполнять профилактическое обслуживание или ремонт оборудования |
|  | Создавать легко реализуемые и надежные временные решения в чрезвычайных ситуациях |
|  | Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов механического оборудования, систем и средств его автоматизации |
| Необходимые знания | Функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования, его агрегатов и узлов |
|  | Основные сведения о конструкциях, материалах узлов и деталей оборудования |
|  | Основные методы обработки материалов, технологические процессы ремонта и восстановления деталей, узлов и агрегатов |
|  | Критерии и методы диагностирования оборудования и систем; аналитические методы обнаружения неисправностей |
|  | Принципы и способы генерации творческих и инновационных решений по повышению надежности и эффективности оборудования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте. |
| Дополнительные характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | Код | В | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | техник-электроник техник-программист программист |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование ˗ программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование в области автоматизации систем водоснабжения и водоотведения или Высшее образование – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование в области автоматизации систем водоснабжения и водоотведения |
| Требования к опыту практической работы | При наличии высшего образования бакалавриат требования к опыту практической работы не предъявляется. При наличии среднего профессионального образования не менее одного года в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Особые условия допуска к работе | Наличие не менее III группы по электробезопасности (при необходимости) Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических осмотров (обследований) Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Дополнительные характеристики | - |

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ2 | 3114 | Техники-электроники |
| ЕКС |  | Техник |
|  |  | Техник-технолог |
|  |  | Мастер участка |
| ОКПДТР | 26996 | Техник-конструктор |
|  | 27099 | Техник-программист |
|  | 47022 | Техник по автоматизированным системам управления технологическими процессами |
| ОКСО | 2.08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение |
|  | 2.09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
|  | 2.20.02.01 | Техносферная безопасность |
|  | 2.11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
|  | 2.09.03.02 | Информационные системы и технологии |
|  | 2.09.03.03 | Прикладная информатика |
|  | 2.09.03.04 | Программная инженерия |
|  | 2.08.03.01 | Строительство |
|  | 2.20.03.01 | Техносферная безопасность |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг и использование данных лабораторного химического и биологического анализа воды | Код | В/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Мониторинг работы средств автоматизации процессов очистки воды и стоков |
|  | Проведение анализа динамики изменения качества подготовки воды, очистки сточных вод, реакции автоматики на изменение указанных параметров |
|  | Осмотр технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования |
|  | Проведения лабораторных и текущих измерений параметров вод в режиме реального времени, выявление ошибок в работе автоматики |
|  | Составление отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем контроля параметров качества водоснабжения и водоотведения |
|  | Проверка исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования химической подготовки воды, инструментов систем, задействованных в оценке качества водоснабжения и водоотведения |
| Необходимые умения | Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания оборудования систем автоматики и контроля параметров качества водоснабжения и водоотведения |
|  | Диагностировать техническое состояние систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контролировать исправность механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки |
|  | Выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации |
|  | Осуществлять подготовку рабочего места к выполнению задач водоснабжения и водоотведения, соблюдая технику безопасности и нормы охраны здоровья |
|  | Составлять отчетную документацию по результатам мониторинга, использовать получаемые данные для организации своевременной проверки технического состояния средств контроля параметров вод, предоставлять предложения по наладке систем водоснабжения и водоотведения |
| Необходимые знания | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и противопожарной защиты, применяемые в отношении производственного персонала, окружающей среды, оборудования и материалов |
|  | Принципы и правила проведения экспресс и текущих анализов качества вод на всех этапах очистки, принципы работы контрольно измерительного оборудования химического и бактериологического анализа воды, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования и материалов, а также действия при их повреждениях |
|  | Принципы безопасности и защиты окружающей среды и их применение при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии |
|  | Принципы и методы организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроля и управления систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Параметры контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, значения которых обеспечивают качественную работу систем водоснабжения и водоотведения |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление и автоматизация систем водоснабжения и водоотведения | Код | В/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Проверка технического состояния электрооборудования и механического оборудования, автоматики управления ими в системах водоснабжения и водоотведения |
|  | Установка, настройка и регулировка/калибровка электрических и иных измерительных систем и датчиков систем автоматики |
|  | Обеспечение функционирования системы электроснабжения и механических систем технологических процессов водоснабжения и водоотведения |
| Необходимые умения | Производить подключение и отключение электрооборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения |
|  | Определять и исправлять неточности при монтаже и работе электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Идентифицировать различные узлы и детали в системах управления и автоматизации электрооборудования и механизированного оборудования приводимого в действие системами автоматического управления, определять их функциональное назначение |
|  | Производить замену дефектных узлов и деталей в системах управления и автоматизации электрооборудования |
|  | Производить измерения параметров электрооборудования и выполнять анализ их результатов |
|  | Производить подключение электрооборудования, систем автоматизации в соответствии с электрическими схемами, промышленными стандартами и требованиями электробезопасности |
|  | Производить установку, настройку и регулировку/калибровку электрических систем, измерительного оборудования и систем датчиков |
|  | Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов электрооборудования, систем и средств его автоматизации |
| Необходимые знания | Функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию электро и механического оборудования, систем автоматизации и управления, а также действия при их повреждениях |
|  | Схемы подключения электрооборудования, трубопроводов и контрольно-измерительного оборудования, а также техническую документацию и руководства по эксплуатации |
|  | Методы и требования защиты при эксплуатации электрических систем |
|  | Опасные факторы, связанные с эксплуатацией электрических систем и электрооборудования, нормы и требования по электробезопасности; |
|  | Методы обнаружения неисправностей электрических сетей и электрооборудования; |
|  | Стратегии и методы обеспечения энергосбережения и достижения энергоэффективности |
| Дополнительные характеристики | - |
| 3.2.3. Трудовая функция |
| Наименование | Осуществление настройки автоматизированных и автоматических систем и блоков технологических участков водоснабжения и водоотведения | Код | В/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Проверка контрольных параметров работы автоматики систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Настройка необходимых технологических параметров автоматизированных систем управления, калибровка измерительного оборудования, точная настройка и/или корректировка систем управления |
|  | Обеспечение надежного функционирования приборов первичной информации, отдающих команды на управление или включение и выключение рабочих органов, самих рабочих органов и аппаратуру их связи на оборудовании очистки и обезвреживания вод |
| Необходимые умения | Осуществлять ремонт узлов и деталей оборудования автоматики систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Осуществлять наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управлять им |
|  | Осуществлять регулировку и (или) калибровку агрегатов, узлов и систем в соответствии с инструкциями по эксплуатации |
|  | Использовать вспомогательное оборудование |
|  | Обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем |
|  | Осуществлять настройку необходимых технологических параметров |
|  | Выявлять источники затрат и определять методы их минимизации |
|  | Определять техническое состояние оборудования, необходимость профилактического обслуживания, и его ремонта |
|  | Создавать легко реализуемые и надежные временные решения в чрезвычайных ситуациях |
|  | Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов оборудования, систем и средств его автоматизации |
| Необходимые знания | Функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию средств автоматики и связи |
|  | Основные сведения о конструкциях, назначении узлов и деталей оборудования автоматики и телемеханики |
|  | Методы обработки информации, необходимое оборудование информатизации |
|  | Технологических приемов контроля, ремонта и восстановления элементов системы автоматизации |
|  | Критерии и методы диагностирования состояния оборудования автоматики и систем связи; аналитические методы обнаружения неисправностей |
|  | Принципы и способы генерации творческих и инновационных решений по повышению надежности и эффективности оборудования |
| Дополнительные характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Предпроектная подготовка, выполнение расчетов и подготовка проектной документации автоматизации систем водоснабжения и водоотведения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов | Код | С | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-проектировщик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области проектирования систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с формой допуска к информации, составляющей государственную тайну ix |
| Дополнительные характеристики | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки в области проектирования систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22824 | Инженер-программист |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 2.11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
|  | 2.09.03.02 | Информационные системы и технологии |
|  | 2.09.03.03 | Прикладная информатика |
|  | 2.09.03.04 | Программная инженерия |
|  | 2.08.03.01 | Строительство |
|  | 2.20.03.01 | Техносферная безопасность |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Сбор и анализ исходных данных для проектирования автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения | Код | С/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор сведений о существующих и проектируемых системах автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
| --- | --- |
|  | Определение объема необходимых исходных данных для проектирования систем автоматизации, включая объем необходимых изысканий и обследований |
|  | Сбор и предварительный анализ исходных данных для проектирования систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Детализация основных технических и технологических требований к проектируемым системам автоматизации. |
|  | Поиск и предварительный анализ современных технических и технологических решений, возможных к применению в проектируемых системах автоматизации |
|  | Составление спецификаций с технико-экономическим анализом оборудования отечественного и зарубежного производства, возможного для применения при проектировании системах автоматизации технологических процессов, и его технических характеристик |
|  | Применение нормативных правовых актов для проектируемых систем автоматизации |
|  | Формирование и подготовка технических отчетов по результатам предпроектной подготовки, сбора, анализа и систематизации исходных данных |

| Необходимые умения | Осуществлять сбор, обработку и анализ актуальной справочной и нормативно-технической документации по проектированию систем автоматизации технологических процессов |
| --- | --- |
|  | Оформлять техническую документацию с применением офисного и специализированного программного обеспечения |
|  | Подготавливать аналитические обзоры, отзывы, научные или производственные отчеты, заключения и предложения по системам автоматизации технологических процессов |
|  | Производить поиск и анализ современных проектных решений по системам автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Выбирать технические данные для обоснованного принятия решений по проектированию систем автоматизации. |
|  | Производить поиск нормативно-технической документации по проектированию систем автоматизации технологических процессов и анализировать ее |
|  | Определять объемы и сроки проведения работ по сбору и анализу данных |
|  | Пользоваться профессиональными компьютерными программными средствами |

| Необходимые знания | Нормативно-техническая документация по проектированию и строительству |
| --- | --- |
|  | Нормативно-техническая документация по водоснабжению и водоотведению |
|  | Нормативно-техническая документация по автоматизации технологических процессов |
|  | Нормативные правовые акты в области водоснабжения, водоотведения и охраны окружающей среды |
|  | Критерии оценки оборудования систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Принцип действия и технико-экономические характеристики оборудования и технологических схем систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Номенклатура оборудования заводского производства и его технические характеристики, возможные для применения при проектировании систем автоматизации |
|  | Основные технические и технологические требования к проектируемым системам автоматизации систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Российский и зарубежный опыт разработки систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности в отрасли водоснабжения и водоотведения |
|  | Принципы проектирования систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
| Дополнительные характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение расчетов, выбор программного обеспечения, оборудования, арматуры, подготовка проектной документации систем автоматизации технологических процессов водоснабжения и водоотведения | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка графической части проектной документации систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
| --- | --- |
|  | Детализация технических и технологических решений, определенных проектной документацией в ходе разработки рабочей документации систем автоматизации технологических процессов |
|  | Выбор данных из справочной и нормативно-технической документации в соответствии с заданием |
|  | Привязка типовых решений при проектировании систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с заданием |
|  | Разработка программной документации для систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Сопровождение разработки программного обеспечения для систем автоматизации технологических процессов |
|  | Тестирование программного обеспечения для систем автоматизации технологических процессов |
|  | Оформление сопроводительной документации на разработку программного обеспечения систем автоматизации технологических процессов |
|  | Подготовка ведомостей объемов работ и оформление спецификаций на основании разработанных решений, соответствующих проектной и рабочей документации |
|  | Подготовка к выпуску законченной проектной и рабочей документации систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |

| Необходимые умения | Читать проектную, рабочую документацию |
| --- | --- |
|  | Использовать техническую документацию, в том числе на иностранном языке |
|  | Применять в работе системы автоматизированного проектирования |
|  | Определять исходные данные для проектирования систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Подготавливать графические части проектной и рабочей документации систем автоматизации |
|  | Применять современные языки программирования |
|  | Использовать стандартные пакеты прикладных программ |
|  | Использовать офисное и специализированное программное обеспечение |
|  | Оформлять спецификации и ведомости объемов работ |
|  | Изучать, анализировать и сопоставлять отечественный и зарубежный опыт по разработке и реализации проектов по автоматизации систем водоснабжения и водоотведения |

| Необходимые знания | Нормативно-техническая документация по проектированию и строительству |
| --- | --- |
|  | Нормативно-техническая документация по водоснабжению и водоотведению |
|  | Нормативно-техническая документация по системам автоматизации технологических процессов по водоснабжению и водоотведению |
|  | Нормативно-техническая документация, определяющая технические требования, порядок разработки программного обеспечения и документации при разработке систем автоматизации технологических процессов |
|  | Технические характеристики и принципы работы систем автоматизации технологических процессов |
|  | Базовая техническая терминология в области разработки программного обеспечения и конструкторской документации систем автоматизации технологических процессов |
|  | Нормативные правовые акты в области водоснабжения, водоотведения и охраны окружающей среды |
|  | Языки программирования на профессиональном уровне |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства, необходимые для проектирования систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Методики проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов для систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Методики инженерных расчетов, необходимых для проектирования систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Методика разработки компоновочных планов и планов расположения оборудования |
|  | Средства автоматизированного проектирования |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности в отрасли водоснабжения и водоотведения |
|  | Правила оформления ведомостей объемов работ и спецификаций оборудования |
|  | Основы объектно-ориентированного программирования и технологии разработки программного обеспечения |

| Другие характеристики | - |
| --- | --- |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение эксплуатации оборудования автоматизированного и автоматического управления системами водоснабжения и водоотведения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов | Код | Д | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Инженер-программист, начальник участка |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат, и дополнительнео образование – программы в области в области проектирования систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 1 года практической работы в области водоснабжения и водоотведения |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических осмотров (обследований) |
| Дополнительные характеристики | - |

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ2 | 2519 | Разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений, не входящих в другие группы |
| ЕКС |  | Инженер-проектировщик |
|  |  | Инженер-программист |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22824 | Инженер-программист |
|  | 22524 | Инженер по автоматизированным системам управления производством |
| ОКСО | 2.09.03.02 | Информационные системы и технологии |
|  | 2.09.03.03 | Прикладная информатика |
|  | 2.09.03.04 | Программная инженерия |
|  | 2.08.03.01 | Строительство |
|  | 2.20.03.01 | Техносферная безопасность |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Комплексная проверка технического состояния автоматизированных и автоматических систем водоснабжения и водоотведения | Код | Д/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Проведение осмотров технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем автоматики и связи с базовым процессором автоматизированной системы водоснабжения и водоотведения |
|  | Составление отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии систем автоматизации, нарушениях штатной работы системы с анализом и выявленными причинами сбоя работы основного и вспомогательного оборудования систем автоматики, систем водоснабжения и водоотведения. |
|  | Проверка исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования, инструментов, средств контроля и предупреждения аварийных и нештатных ситуаций систем водоснабжения и водоотведения |
| Необходимые умения | Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования сооружений и испытания оборудования автоматизации процессов управления систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Диагностировать техническое состояние систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контролировать исправность механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки |
|  | Выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации |
|  | Осуществлять подготовку рабочего места к выполнению поставленных задач, соблюдая технику безопасности и нормы охраны здоровья |
|  | Составлять отчетную документацию по результатам проверки технического состояния, предоставлять предложения по оптимизации работы систем водоснабжения и водоотведения |
| Необходимые знания | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и противопожарной защиты, применяемые в отношении производственного персонала, окружающей среды, оборудования и материалов |
|  | Функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования автоматизированных систем, а также действия при их повреждениях |
|  | Принципы безопасности и защиты окружающей среды и их применение при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии |
|  | Принципы и методы организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроля и управления систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Параметры контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, значения которых обеспечивают качественную работу систем водоснабжения и водоотведения |
| Дополнительные характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание автоматизированных и автоматических систем управления электрооборудованием систем водоснабжения и водоотведения систем водоснабжения и водоотведения | Код | Д/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Проверка технического состояния элементов автоматического управления электрооборудованием систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Установка, настройка и регулировка/калибровка электрических систем и датчиков, контрольно измерительной аппаратуры и аппаратуры диагностирования |
|  | Обеспечение функционирования автоматизированной системы управления электроснабжением рабочего оборудования и элементов самой автоматизированной системы |
| Необходимые умения | Производить подключение и отключение электрооборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения |
|  | Определять и исправлять неточности при монтаже и работе электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения; |
|  | Идентифицировать различные узлы и детали в системах управления и автоматизации электрооборудования, определять их функциональное назначение |
|  | Производить замену дефектных узлов и деталей в системах управления и автоматизации электрооборудования |
|  | Производить измерения параметров электрооборудования и выполнять анализ их результатов |
|  | Производить подключение электрооборудования, систем автоматизации в соответствии с электрическими схемами, промышленными стандартами и требованиями электробезопасности |
|  | Производить установку, настройку и регулировку/калибровку электрических систем, систем датчиков и средств информационных каналов связи элементов автоматизированной системы с управляемым электрооборудованием |
|  | Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов электрооборудования, систем и средств его автоматизации |
| Необходимые знания | Функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию электрооборудования, систем автоматизации и управления, а также действия при их повреждениях |
|  | Схемы подключения электрооборудования, трубопроводов и контрольно-измерительного оборудования, а также техническая документация и руководства по эксплуатации |
|  | Методы и требования защиты при эксплуатации электрических систем |
|  | Опасные факторы, связанные с эксплуатацией электрических систем и электрооборудования, нормы и требования по электробезопасности |
|  | Методы обнаружения неисправностей электрических сетей и электрооборудования |
|  | Стратегии и методы обеспечения энергосбережения и достижения энергоэффективности |
| Дополнительные характеристики | Наличие допусков к работе с электрооборудованием соответствующего уровня |

| 3.4.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Техническое обслуживание автоматизированных и автоматических систем управления механическим, пневматическим, гидравлическим оборудованием систем водоснабжения и водоотведения | Код | Д/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Проверка технического состояния элементов автомати-зированного управления оборудованием систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Диагностика и настройка необходимых технологических параметров элементов автоматизированных систем управления механическим оборудованием |
|  | Обеспечение надежного функционирования механического оборудования |
| Необходимые умения | Осуществлять эффективный ремонт узлов и деталей автоматизированного управления механическим, пневматическим, гидравлическим оборудованием систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Осуществлять наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управлять им |
|  | Осуществлять регулировку и(или) калибровку агрегатов, узлов и систем в соответствии с инструкциями по эксплуатации |
|  | Эффективно использовать вспомогательное оборудование |
|  | Обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем; |
|  | Осуществлять настройку необходимых технологических параметров |
|  | Выявлять источники затрат и определять методы их минимизации |
|  | Определять техническое состояние оборудования, необходимость его профилактического обслуживания или ремонта |
|  | Создавать легко реализуемые и надежные временные решения в чрезвычайных ситуациях |
|  | Проводить инструктаж и оказывать помощь персоналу при освоении новых видов механического оборудования, систем и средств его автоматизации |
| Необходимые знания | Функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования, его агрегатов и узлов |
|  | Основные сведения о конструкциях, материалах узлов и деталей оборудования |
|  | Основные методы обработки материалов, технологические процессы ремонта и восстановления деталей, узлов и агрегатов |
|  | Критерии и методы диагностирования оборудования и систем; аналитические методы обнаружения неисправностей |
|  | Принципы и способы генерации творческих и инновационных решений по повышению надежности и эффективности оборудования |
| Дополнительные характеристики | - |

3.5. Обобщённая трудовая функция

| Наименование | Руководство структурным подразделением по автоматизации систем водоснабжения и водоотведения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов | Код | Е | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Руководитель подразделения (отдела) Начальник сектора Начальник отдела Начальник отделения |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – магистратура, специалитет |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в области проектирования и (или) эксплуатации систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с формой допуска к информации, составляющей государственную тайнуvii. |
| Дополнительные характеристики | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки в области автоматизации систем водоснабжения и водоотведения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов |

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС |  | Начальник (руководитель) бригады (группы) |
| ОКПДТР | 24487 | Начальник группы (в прочих отраслях) |
|  | 24693 | Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях) |
|  | 24754 | Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) |
|  | 24904 | Начальник сектора (специализированного в прочих отраслях) |
| ОКСО | 2.11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
|  | 2.08.04.01 | Строительство |
|  | 2.09.04.02 | Информационные системы и технологии |
|  | 2.09.04.03 | Прикладная информатика |
|  | 2.20.04.01 | Техносферная безопасность |
|  | 2.27.04.04 | Управление в технических системах |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ подразделения по автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения | Код | Е/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение производственных планов и программ подразделения, организация их осуществления и мониторинг выполнения этапов |
| --- | --- |
|  | Контроль выполнения предусмотренных планом заданий, договорных обязательств, качества работ, выполненных специалистами подразделения и соисполнителями |
|  | Формирование целей и задач специалистам подразделения |
|  | Определение стратегии, управление процессами с принятием решений на уровне подразделения |
|  | Разработка организационно-технических документов, определяющих порядок взаимодействия со смежными подразделениями |
|  | Управление работой систем автоматизации и качеством технологических процессов с помощью планирования технического обслуживания, рабочего времени и поставки запасных частей и инструментов |
|  | Контроль соответствия разрабатываемых проектов по автоматизации нормативным правовым актам и нормативно-технической документации по водоснабжению и водоотведению |
|  | Анализ эффективности применяемых средств автоматизации технологических процессов и показателей их использования |
|  | Консультирование и информирование руководителей смежных подразделений о производственных вопросах по системам автоматизации; |
|  | Надзор за приобретением и установкой новых системных решений, программных продуктов и оборудования |
|  | Контроль подготовки проектной, производственной документации и отчетов |
|  | Координация соблюдения требований охраны труда и техники безопасности |
|  | Изучение и применение вновь разрабатываемых нормативных правовых актов и методических материалов, касающихся производства и охраны труда и окружающей среды |
|  | Контроль подбора, подготовки и использования персонала, распределения работ между исполнителями |
| Необходимые умения | Обосновывать целесообразность внедрения средств автоматизации, необходимость проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при разработке или техническом перевооружении систем автоматизации технологических процессов |
|  | Определять приоритетность автоматизации технологических процессов производственных участков систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Определять показатели эффективности применяемых средств автоматизации технологических процессов, оценивать соответствие разрабатываемых проектов требованиям нормативных правовых актов в области водоснабжения и водоотведения |
|  | Пользоваться стандартными программными пакетами и средствами автоматизированного проектирования |
|  | Использовать методы оптимизации и многовариантного проектирования |
|  | Определять экономические потребности и рационально использовать ресурсы, в том числе трудовые |
|  | Применять современные методы управления персоналом |
|  | Использовать программные средства общего и специального назначения |
|  | Планировать и координировать работу по выполнению поставленных задач, оценивать риск их невыполнения |

| Необходимые знания | Методическая, нормативно-техническая документация, определяющая технические требования к разработке систем автоматизации |
| --- | --- |
|  | Нормативные, правовые акты, методические материалы по вопросам автоматизации систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Порядок, методы и средства проектирования и программирования систем автоматизации |
|  | Отечественный и зарубежный опыт по направлению исследований в области автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Основы организации производства, труда и управления в системах водоснабжения и водоотведения |
|  | Современные средства автоматизации, конструирования и проектирования |
|  | Основы патентоведения, маркетинга технических инноваций |
|  | Экономические основы функционирования подразделения, в том числе в области оплаты труда |
|  | Критерии оценки эффективности применяемых систем автоматизации |
| Дополнительные характеристики |  |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка и экономическое обоснование планов внедрения новой техники и технологий, обеспечивающих модернизацию технологического процесса | Код | Е/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль выполнения предусмотренных планом экономических показателей, договорных финансовых обязательств, выполненных специалистами подразделения и соисполнителями |
| --- | --- |
|  | Экономическое обоснование производственных планов и программ подразделения, организация их осуществления и мониторинг выполнения |
|  | Формирование целей и задач специалистам подразделения |
|  | Определение стратегии экономического управления процессами, формирование экономической составляющей мотивации принятия выгодных решений на уровне подразделения |
|  | Разработка планово-экономических документов, определяющих порядок взаимодействия со смежными подразделениями, контрагентами. |
|  | Контроль соответствия разрабатываемых проектов по автоматизации нормативным правовым актам, планам организации, мероприятиям по сокращению затрат на технологические процессы по водоснабжению и водоотведению, энергозатраты |
|  | Анализ экономической эффективности применяемых средств автоматизации технологических процессов и показателей их использования. |
|  | Консультирование и информирование руководителей подразделений о экономической составляющей в вопросах по системам автоматизации |
|  | Изучение и внедрение нормативных, правовых актов и требований законодательства, касающихся производства и охраны труда и окружающей среды |
|  | Контроль подбора, подготовки и использования персонала, распределения работ между исполнителями |
| Необходимые умения | Обосновывать экономическую целесообразность внедрения средств автоматизации, необходимость проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при разработке или техническом перевооружении систем автоматизации технологических процессов |
|  | Определять приоритетность автоматизации технологических процессов производственных участков систем водоснабжения и водоотведения, исходя из анализа затратности каждого технологического этапа. |
|  | Определять показатели экономической эффективности применяемых средств автоматизации технологических процессов, оценивать соответствие разрабатываемых проектов нормативных правовых актов по обеспечению качественного водоснабжения и водоотведения |

| Необходимые умения | Определять экономические потребности и рационально использовать ресурсы, в том числе трудовые |
| --- | --- |
|  | Применять современные методы управления персоналом |
|  | Использовать программные средства общего и специального назначения |
|  | Планировать и координировать работу по выполнению поставленных задач, оценивать риск их невыполнения |
|  | Осуществлять контроль выполнения предусмотренных планом заданий, договорных обязательств, качества работ, выполненных специалистами подразделения и соисполнителями |
| Необходимые знания | Методическая, нормативно-техническая документация, определяющая технические требования к разработке систем автоматизации |
|  | Нормативные правовые акты и методические материалы по вопросам автоматизации систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Порядок, методы и средства проектирования и программирования систем автоматизации |
|  | Отечественный и зарубежный опыт по направлению исследований в области автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Основы организации производства, труда и управления в системах водоснабжения и водоотведения |
|  | Современные средства автоматизации, конструирования и проектирования |
|  | Основы патентоведения, маркетинга технических инноваций |
|  | Экономические основы функционирования подразделения, в том числе в области оплаты труда |
|  | Критерии оценки эффективности применяемых систем автоматизации |
| Дополнительные характеристики |  |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Руководство персоналом подразде-ления организации водоснабжения, водоотведения, очистки стоков, химводоподготовки | Код | Е/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формирование предложений по созданию коллектива специалистов подразделения в зависимости от его функционального назначения |
| --- | --- |
|  | Формирование целей и задач специалистам подразделений, включая химводоподготовку |
|  | Определение стратегии и ответственных за взаимодействие, управление процессами с принятием решений на уровне конкретного подразделения и конкретного исполнителя |
|  | Разработка организационно-технических документов, определяющих порядок взаимодействия со смежными подразделениями |
|  | Управление работой систем автоматизации и качеством технологических процессов с помощью планирования технического обслуживания, рабочего времени и поставки запасных частей и инструментов |
|  | Контроль соответствия разрабатываемых проектов по автоматизации нормативным документам по водоснабжению и водоотведению, очистке стоков, химводоподготовке |
|  | Анализ эффективности применяемых средств автоматизации технологических процессов и показателей их использования на каждом технологическом процессе |
|  | Консультирование и информирование руководителей подразделений о производственных вопросах по системам автоматизации; |
|  | Надзор за приобретением и установкой новых системных решений, программных продуктов и оборудования |
|  | Контроль хода подготовки проектной, производственной документации и отчетов |
|  | Координация соблюдения требований охраны труда и техники безопасности |
|  | Изучение и внедрение нормативных правовых актов касающихся производства и охраны труда и окружающей среды |
|  | Контроль подбора, подготовки и использования персонала, распределения работ между исполнителями |
| Необходимые умения | Обосновывать целесообразность внедрения средств автоматизации, необходимость проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при разработке или техническом перевооружении систем автоматизации технологических процессов |
|  | Определять приоритетность автоматизации технологических процессов производственных участков систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Определять показатели эффективности применяемых средств автоматизации технологических процессов, оценивать соответствие разрабатываемых проектов нормативных правовых актов по обеспечению качественного водоснабжения и водоотведения |
|  | Пользоваться стандартными программными пакетами и средствами автоматизированного проектирования |
|  | Использовать методы оптимизации и многовариантного проектирования |

|  | Определять экономические потребности и рационально использовать ресурсы, в том числе трудовые |
| --- | --- |
|  | Применять современные методы управления персоналом |
|  | Использовать программные средства общего и специального назначения |
|  | Планировать и координировать работу по выполнению поставленных задач, оценивать риск их невыполнения |
| Необходимые знания | Методическая, нормативно-техническая документация, определяющая технические требования к разработке систем автоматизации |
|  | Нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам автоматизации систем водоснабжения и водоотведения, химводоподготовки, очистки стоков |
|  | Отечественный и зарубежный опыт по направлению исследований в области автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Основы организации производства, труда и управления в системах водоснабжения и водоотведения |
|  | Современные средства автоматизации, конструирования и проектирования |
|  | Основы патентоведения, маркетинга технических инноваций |
|  | Экономические основы функционирования подразделения, в том числе в области оплаты труда |
|  | Критерии оценки эффективности применяемых систем автоматизации |
| Дополнительные характеристики |  |

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта

4.1.Ответственная организация – разработчик

| Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | Довлатова Е.В. |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  | (подпись) |
| 4.2.Наименования организаций – разработчиков |
| 1 | Академия строительства и архитектуры Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского |
| 2 | Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова Российского технологического университета МИРЭА |
| 3 | Национальный исследовательский университет МГСУ |

# Endnotes

Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (пункт 6 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 
«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»).

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Единый тарифно-квалифицированный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

vii Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 15.11.2018) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 N 30593)

viii Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 18.05.2020) "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские...

ix Закон РФ "О государственной тайне" от 21.07.1993 N 5485-1 (последняя редакция)