УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ________ г. № ____

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по организации эксплуатации

водопроводных и канализационных сетей

Регистрационный номер

Содержание

| I. Общие сведения | 2 |
| --- | --- |
| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) | 3 |
| III. Характеристика обобщенных трудовых функций | 4 |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция «Осуществление работ по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей» | 4 |
| 3.2. Обобщенная трудовая функция «Организация деятельности по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей» | 8 |
| IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта | 14 |

I. Общие сведения

| Техническая эксплуатация водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  |  | Код |  |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение комплекса работ по содержанию водопроводных и канализационных сетей в исправном и работоспособном состоянии для обеспечения организаций и населения услугами водоотведения, качественной питьевой водой и обеспечения нужд пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа занятий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в промышленности, строительстве, на транспорте и в других сферах |  |  |  |  |  |
| 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |  |  |  |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) |  |  |  |  |  |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.00 |  | Забор, очистка и распределение воды |  |  |  |  |  |
| 37.00 |  | Сбор и обработка сточных вод |  |  |  |  |  |
| (код ОКВЭД) |  | (наименование вида экономической деятельности) |  |  |  |  |  |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Осуществление работ по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей | 6 | Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту водопроводных и канализационных сетей, сооружений, устройств и оборудования на них | А/01.6 | 6 |
|  |  |  | Ведение технической и отчетной документации по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей | А/02.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях | А/03.6 | 6 |
| В | Организация деятельности по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей | 6 | Планирование и контроль деятельности по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей | В/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация технического и материального обеспечения эксплуатации водопроводных и канализационных сетей | В/02.6 | 6 |
|  |  |  | Управление процессом эксплуатации водопроводных и канализационных сетей | В/03.6 | 6 |
|  |  |  | Организация работы с персоналом, осуществляющим деятельность по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей | В/04.6 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

| 3.1. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Осуществление работ по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей | Код | А | Уровень квалификации | 6 |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | ## Инженер |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование-бакалавриат. Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |  |  |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) осмотров (обследований), обязательного психиатрического освидетельствования, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном действующими законодательными и нормативно-правовыми актами. Прохождение работником инструктажа по охране труда |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |
| Наименование документа |  | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ1 |  | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС |  | - | Инженер |
| ОКПДТР |  | 22446 | Инженер |
| ОКСО |  | 08.03.01 | Строительство |
|  |  | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование |

| 3.1.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту водопроводных и канализационных сетей, сооружений, устройств и оборудования на них |  |  |  | Код | А/01.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Координация выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка предложений по формированию эксплуатационно-производственной программы и адресной программы ремонта водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка исправности пожарных гидрантов, водоразборных колонок, запорно-регулирующей арматуры на водопроводных и канализационных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирование отчета по наряд-заданию о выполненных работах по техническому обслуживанию и ремонту водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составление документации для планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проведение анализа режима работы водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка документации, относящейся к организации проведения технических осмотров и подготовке к сезонной эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составление проектов планов эксплуатационно-производственной программы и адресной программы ремонта водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применение инструментальных методов контроля технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение внедрения современных методов и приемов труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Использование современного диагностического оборудования для выявления скрытых дефектов водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническая документация водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при проведении работ по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования нормативных документов к составлению отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы визуального и инструментального обследования водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология и нормативы проведения работ по техническому осмотру и ремонту водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудовое законодательство Российской Федерации и правила внутреннего трудового распорядка организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Законодательные акты, постановления, нормативно-технические документы всех уровней государственной власти и местного самоуправления, регламентирующие проведение технических осмотров и подготовку к сезонной эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ведение технической и отчетной документации по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  | Код | А/02.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Подготовка эскизов для ликвидации технологических нарушений на водопроводных и канализационных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведение технической отчетности по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведение журналов осмотров оборудования, установленного на водопроводных и канализационных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор, хранение и ведение базы данных о выполненных работах по техническому обслуживанию и ремонту водопроводных и канализационных сетей, а также по повреждениям и авариям на водопроводных и канализационных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение эксплуатационно-производственной программы и адресной программы ремонта сетей и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Чтение и понимание чертежей и спецификаций, в том числе в геоинформационных системах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение анализа выполнения показателей производственной деятельности по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка документации, относящейся к проведению технологического контроля режимов эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническая документация водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования нормативных документов к составлению отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила составления, хранения и учета исполнительной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудовое законодательство Российской Федерации и правила внутреннего трудового распорядка организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Законодательные акты, постановления, нормативно-технические документы, регламентирующие проведение технического обслуживания и ремонта водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях |  |  |  | Код | А/03.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Прием заявок, поступающих от диспетчерской службы о нарушениях на водопроводных и канализационных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диагностирование методами визуального и приборного контроля повреждений, технологических нарушений на водопроводных и канализационных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Координация действий персонала при проведении аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка документации для организации водоотведения и водоснабжения потребителей по временной схеме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль качества проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль соблюдения технологии и рационального применения оборудования и материалов при проведении аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Использование технологических регламентов и карт при производстве аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чтение и понимание чертежей и спецификаций, в том числе в геоинформационных системах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка документации, относящейся к организации проведения работ при производстве аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарной безопасности при производстве аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технические характеристики технологического оборудования и свойства материалов, применяемых при производстве аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Передовой отечественный и зарубежный опыт применения новых технологий при производстве аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при проведении работ по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудовое законодательство Российской Федерации и правила внутреннего трудового распорядка организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Законодательные акты, постановления, нормативно-технические документы, регламентирующие проведение аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организация деятельности по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей | Код | В | Уровень квалификации | 6 |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Начальник участка Руководитель отдела Руководитель службы Руководитель сектора Главный инженер |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование-бакалавриат. Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |  |  |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| Особые условия допуска к работе3 | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) осмотров (обследований), обязательного психиатрического освидетельствования, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном действующими законодательными и нормативно-правовыми актами. Прохождение работником инструктажа по охране труда |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |
| Наименование документа |  | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ1 |  | 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве |
| ЕКС4 |  | - | Начальник цеха (участка) |
| ОКПДТР5 |  | 20758 | Главный инженер (в прочих отраслях) |
|  |  | 24693 | Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях) |
| ОКСО6 |  | 08.03.01 | Строительство |
|  |  | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Планирование и контроль деятельности по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  | Код |  | В/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Подготовка предложений по объектам эксплуатации водопроводных и канализационных сетей для формирования Инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рассмотрение проектов подключения новых водопроводных и канализационных сетей, подготовка по ним соответствующих заключений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие в составе комиссии по приемке в эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей нового строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка мероприятий по оптимизации режима работы на водопроводных и канализационных сетях, уменьшению потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка мероприятий, направленных на уменьшение риска возникновения аварий на водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка графиков производства плановых работ на водопроводных и канализационных сетях, регламентов на отключение\включение участков водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирование эксплуатационно-производственной программы и адресной программы ремонта водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирование наряд-заданий на производство работ по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль за соблюдениями требований производства подземных работ при выполнении работ сторонними организациями в местах прохождения водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технический и технологический контроль выполнения работ по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль выполнения плановых показателей деятельности по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль ведения эксплуатационных журналов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль подготовки документации для заключения договоров по техническому обслуживанию оборудования на водопроводных и канализационных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проведение анализа выполнения показателей производственной деятельности по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение анализа выполнения показателей эксплуатационно-производственной программы водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценка результатов исполнения договоров подрядными организациями по техническому обслуживанию оборудования на водопроводных и канализационных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценка направлений развития отечественной и зарубежной науки и техники в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологические карты, регламенты по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования нормативных документов к составлению отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Современные информационно-коммуникационные технологии и средства связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы экономики, организации производства, труда и управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перспективные направления развития водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудовое законодательство Российской Федерации и правила внутреннего трудового распорядка организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Законодательные акты, постановления, нормативно-технические документы всех уровней государственной власти и органов местного самоуправления, регламентирующие планирование работ по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация технического и материального обеспечения эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  | Код |  | В/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Оценка и обоснование потребности в ресурсах при реализации эксплуатационно-производственной программы и адресной программы ремонта водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценка затрат на материальное обеспечение деятельности по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей, внесение предложений по оптимизации затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение персонала современными информационно-коммуникационными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планирование ресурсов для выполнения производственных планов структурного подразделения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирование и обеспечение аварийного запаса материалов для эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка и осуществление мероприятий по освоению современного энергоэффективного оборудования, арматуры, средств автоматизации производственных процессов при эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение выполнения работ по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей спецтехникой, оборудованием, средствами малой механизации, ручным инструментом, запасными частями, материалами, контрольно-измерительными приборами, средствами индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведение учета и составление отчетности об использованных ресурсах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Обеспечение выполнения правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение расчета потребности материалов и запасных частей для осуществления работ по техническому обслуживанию и ремонту водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение анализа затрат на материально-техническое обеспечение деятельности по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка отчетов о состоянии материально-технических ресурсов и потребностей в их пополнении (возмещении) для эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценка динамики использования материально-технических, энергетических и других ресурсов в процессе эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применение современных программных средств в профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологической безопасности, производственной санитарии при проведении работ по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования нормативных документов к составлению отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методики определения и учета затрат на эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технические и функциональные характеристики строительной, землеройной и специальной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Современные информационно-коммуникационные технологии и средства связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Современные технологии и методы выполнения работ для безопасной эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отечественные и зарубежные достижения науки и техники в области водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудовое законодательство Российской Федерации и правила внутреннего трудового распорядка организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Законодательные акты, постановления, нормативно-технические документы всех уровней государственной власти и органов местного самоуправления, регламентирующие проведение работ по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление процессом эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  | Код |  | В/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Обеспечение взаимодействия и обмена информацией, связанной с эксплуатацией и обслуживанием водопроводных и канализационных сетей между структурными подразделения организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение гидравлических расчетов работы водопроводных и канализационных сетей, корректировка схем сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализ баз данных о повреждениях и технологических нарушениях на водопроводных и канализационных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка и контроль выполнения мероприятий по оптимизации режимов работы водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль обеспечения структурных подразделений материально-техническими средствами, спецтехникой, средствами индивидуальной защиты и другими ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль выполнения требований правил по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль качества ремонтных работ, контроль соблюдения технологий и правильного применения материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль выполнения эксплуатационно-производственной программы и адресной программы ремонта водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Руководство аварийно-восстановительными работами при ликвидации аварийных ситуаций на водопроводных и канализационных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внедрение научно-технических достижений, передового отечественного и зарубежного опыта в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение рационализаторской и изобретательской работы в коллективе, направленной на повышение производительности труда, рациональное расходование материалов, снижение трудоемкости работ при эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведение установленной нормативными документами отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Взаимодействие с органами власти при обеспечении деятельности по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение анализа нештатных и аварийных ситуаций на водопроводных и канализационных сетях, разработка предупреждающих мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение повышения квалификации сотрудников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль эффективности работы подчиненных подразделений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применение современных программных средств в профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изучение и оценка направлений развития отечественной и зарубежной науки и техники в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение совещаний, переговоров, консультаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прием решений в нестандартных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работа с документами, составление отчетов по итогам деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы экономики, организации производства, труда и управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы организации и технологии производства работ по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принципы, методы, инструменты, технологии взаимодействия с собственниками, государственными и муниципальными органами власти и управления, партнерами для реализации программ по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принципы, закономерности, особенности ведения переговоров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Современные информационные технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования нормативных документов к составлению отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудовое законодательство Российской Федерации и правила внутреннего трудового распорядка организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Законодательные акты, постановления, нормативно-технические документы всех уровней государственной власти и органов местного самоуправления, регламентирующие эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы с персоналом, осуществляющим деятельность по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей | Код | B/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия |  | Оптимизация производственной деятельности подчиненных структурных подразделений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка должностных инструкций работников и положений о структурных подразделениях |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение повышения квалификации сотрудников |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работа в аттестационных комиссиях по проверке знаний рабочих по охране труда и промышленной безопасности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль знания персоналом структурного подразделения правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль за соблюдением подчиненным персоналом правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ознакомление подчиненного персонала с инструкциями и нормативными документами |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внесение предложений о поощрении и применении дисциплинарных взысканий |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение в составе комиссии расследований несчастных случаев на производстве |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Выявление потребности в квалифицированном персонале |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение количества и распределение необходимого персонала для выполнения задач |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составление графиков работы сменного персонала |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мотивация подчиненного персонала |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение правильного и эффективного применения системы заработной платы и премирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация стажировки для новых рабочих и контроль ее прохождения |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Правила внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, производственной санитарии |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Квалификационные требования к персоналу, осуществляющему деятельность по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Этика делового общения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила составления, хранения и учета распорядительной документации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Локальные нормативные акты по оплате труда и формы материального стимулирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудовое законодательство Российской Федерации и правила внутреннего трудового распорядка организации |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |

| IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта |  |
| --- | --- |
| 4.1. Ответственная организация-разработчик |  |
| Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга», город Санкт-Петербург Генеральный директор Данилов Александр Николаевич |  |
| 4.2. Наименования организаций-соразработчиков |  |
| 1 | ОАО «Дзержинский Водоканал», город Дзержинск |
| 2 | МП КХ «Водоканал», город Калининград |
| 3 | МУП «ВОДОКАНАЛ», город Магадан |
| 4 | КГУП «Камчатский водоканал», город Петропавловск-Камчатский |
| 5 | МУП «Водоканал», город Подольск |
| 6 | МУП «Водоканал», город Череповец |
| 7 | ОАО «Водоканал», город Якутск |
| 8 | АО «Ленинградские областные коммунальные системы», Ленинградская область |
| 9 | ОАО «Нижегородский водоканал», город Нижний Новгород |

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»; Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695 "О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности", статья 213 Трудового Кодекса Российской Федерации.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих

Статьи 69, 185, 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст. 3; 2004, №35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, №30, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, № 48, ст. 6165, № 52, ст. 6986); приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрировано в Минюсте России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111); с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н  (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970)

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

Общероссийский классификатор специальностей по образованию